|  | Утверждаю Приложение к Постановлению Главы Кропачевского городского поселения от 30.06.2020 г. № 69 . |
| --- | --- |

Программа

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Кропачевского городского поселения

на период 2020 – 2024 годы

рп.Кропачево

2020 год

Содержание

- Паспорт  Программы………………………………………………………..3

- Общие положения……………………………………………………………5

- Актуальность разработки Программы…………………………………….5

- Цель Программы и основные задачи……………………………………… .6

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности…………………………………………… 7

- Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение значений целевых показатели ………………………………………………………….9

- Сроки и этапы реализации Программы……………………………… …11

- Ресурсное обеспечение Программы………………………………………11

- Организация управления и механизм реализации Программы……….12

- Заключение………………………………………………………………….12

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КРОПАЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 – 2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности Администрации Кропачевского городского поселения на 2020-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ " энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р (ред. 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий энергосбережению и повышению энергетической эффективности Российской Федерации» Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утвержден методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" Приказ от 30.06.2014г. № 398 «Об утверждении требований к фор/ программ в области энергосбережения и повышения энергетическ эффективности организаций с участием государства, муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности о ходе их реализации» Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № («Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Заказчик Программы | Администрации Кропачевского городского поселения |
| Цель Программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Сроки реализации Программы | 2020 – 2024 годы |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения повышения энергетической эффективности, в том числе сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 3 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июля 2014 г., регистрационный № 33293) |
| Исполнители мероприятий | Сотрудники администрации Кропачевского городского поселения, организации обслуживающие оборудование уличного освещения, электро - и теплоэнергии, водопотребления в здании администрации |
| Источники финансирования | Средства бюджета Кропачевского городского поселения, собственные средства предприятий. Объем финансирования Программы составляет: 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021год- 67 тыс. рублей; 2022 год- 67 тыс. рублей; 2023 год -17 тыс. рублей; 2024 год – 62 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы требуется: -обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов не менее 3%; -улучшение индикаторов энергоэффективности. |

1. Общие положения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования)1, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», иными актами федерального законодательства.

2. Актуальность разработки программы

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования показывает, что основные потери энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии и воды.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потери до 15% электрической энергии и 15-20 % воды.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории  Кропачевского городского поселения . Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью областных  программ развития учреждения.

Реализация   Программы   будет  осуществляться   на  основе   выполнения   мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Все энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение теплопотребления в системе отопления зданий, можно условно разделить на две группы.

В первую группу входят мероприятия, связанные с модернизацией и сервисным обслуживанием системы отопления.

Вторую группу составляют мероприятия, связанные с усилением теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Сюда входят мероприятия замены окон, замены дверей.

Однако реализация мероприятий только второй группы в зданиях не приведет к реальному энергосбережению. В этой связи необходимо отметить, что максимальная степень реализации потенциала энергосбережения достигается тогда, когда энергосберегающие мероприятия реализуются в комплексе.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами.

Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

В предстоящий период в администрации Кропачевского городского поселения  должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на 3% ежегодно;

- учет энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте объектов администрации.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

Настоящая Программа позволяет выполнить первый этап решения проблемы: создать условия для перевода   администрацию  на энергосберегающий путь развития и снизить затраты на все потребляемые  виды энергетических ресурсов.

3. Цель Программы и основные задачи.

Цель:  Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в администрации Кропачевского городского поселения ,  предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет  за счет сокращения платежей за потребление воды, и электроэнергии.

Задачи:

1.Снижение удельных величин потребления  энергетических ресурсов (электроэнергии и воды) при сохранении устойчивости функционирования, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет администрации Кропачевского городского поселения;

4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;

6.Снижение затрат  к  2024 году на приобретение энергоресурсов до 15%.

## 4. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя программы | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Общая площадь | м2 | 547,2 | 547,2 | 547,2 | 547,2 | 547,2 |
| Среднегодовая числен. сотрудников | чел. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Общая информация

| № п/п | Вид энергоресурса (ТЭР) | Потребление ТЭР за 2019 год | Тариф (с НДС), руб./един. | Годовые затраты на оплату ТЭР, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание администрации |
| 1. | Электроэнергия кВт/час | 98654 | 4,39 | 433526,83 |
| 2. | Водоснабжение куб.м. | 40,44 | 27,35 | 1106,03 |

Удельные показатели потребления ресурсов и воды 2019 год

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии на кв. м площади | кВт·ч/кв. м | 180,2887427 |
| Потребление холодной воды на 1 пользователя | куб. м/чел | 2,888571429 |

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Всего 2020 – 2024г.г. | Объём потребления по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий электрической энергии | Тыс. кВт.ч. | 450,61 | 95,69 | 92,82 | 90,04 | 87,34 | 84,72 |

Плановые показатели  электрической энергии по годам

Плановые показатели потребления воды по годам

| № п/п | Показатель | ед. изм. | Всего 2020– 2024г.г. | Объём потребления по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий в здании администрации | куб.м. | 321,1 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 |

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 174,872 | 169,627 | 164,547 | 159,613 | 154,825 |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1человека) | куб. м./чел. | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |

| Оснащенность приборами учета потребления ресурсов |
| --- |
| Электроэнергия | Количество приборов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | % оплаты по приборам учета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Вода | по количеству чел. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | % оплаты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

5. Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение значений целевых показателей

| Мероприятия | Исполнители | Энергосберегающий эффект | Объем средств на внедрение, тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |
| 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | администрация Кропачевского городского поселения | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | администрация Кропачевского городского поселения | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3. Издание распорядительных документов | администрация Кропачевского городского поселения | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня | администрация Кропачевского городского поселения | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 5. Составление энергетических паспортов | Организация имеющая право на проведение энергетического обследования и составление энергетических паспортов | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - |  | В соответствии со сметной стоимостью работ по составлению энергетических паспортов | Средства областного бюджета, местного бюджета, |
| 6. Заключение энергосервисных договоров | С энергосервисной организацией | Организация и контроль потребления энергоресурсов | В соответствии со сметной стоимостью энергосервисных работ | За счет средств от экономии энергоресурсов |
|  | Реализация общих мероприятий энергосбережения |  |  |
| 1.Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | администрация Кропачевского городского поселения | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 3.Осуществление проверки работы и состояния водопроводной системы, своевременное принятие мер по устранению неполадок | ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 6. Своевременная передача данных показаний приборов учета | администрация Кропачевского городского поселения | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 7. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | Глава Кропачевского городского поселения | Организация и контроль потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация проектов по энергосбережению |
| 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электро потребителей | сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |
| 2. Установить энергосберегающие лампы в здании администрации | администрация Кропачевского городского поселения | Снижение потребления электроэнергии | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Средства местного бюджета |
| 3. Замена ламп в светильниках уличного освещения на энергосберегающие лампы. | администрация Кропачевского городского поселения ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» | Снижение потребления электроэнергии |  | 50 | 50 |  | 50 | Средства местного бюджета, средства предприятия |
| 3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | администрация Кропачевского городского поселения | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Средства местного бюджета |
| 4. Проведение энергетического обследования | Организация имеющая право на проведение энергетического обследования | Снижение потребления электроэнергии | - | - | В соответствии со сметной стоимостью работ по выполнению энергетического обследования | Средства местного бюджета |
| 5. Соблюдение графиков светового режима в помещениях колледжа и на ее территории. | Сотрудники | Снижение потребления электроэнергии | - | - | - | - | - | Без затрат |
|  | Реализация проектов по сбережению тепла |
| 1.Утепление окон, дверей. | Соотвествующие организации | Снижение потерь тепловой энергии | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Средства местного бюджета |
| 2. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Соотвествующие организации | Снижение потерь тепловой энергии | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Средства местного бюджета |
| 3. Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло. | Глава Кропачевского городского поселения | Снижение потерь тепловой энергии |  | 5 | 5 | 5 |  | Средства местного бюджета |

6. Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2020 года по 2024 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2020-2021г.г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и  малозатратные мероприятия.

I    I    этап  2022-2024 г. г.  Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, утверждается приказом руководителя учреждения  для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

7.Ресурсное обеспечение  Программы

Реализуемые   энергосберегающие мероприятия в Кропачевском  городского поселении  2020-2024 годах планируется осуществлять за счёт  бюджетных средств, собственные средства предприятий.

8. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой регламентируется распоряжением  главы Кропачевского городского поселения, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы.  Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

Заключение

При реализации программных мероприятий глава Кропачевского городского поселения  организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов, назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются главой  Кропачевского городского поселения    в должностных регламентах (инструкциях, трудовых договорах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается распоряжением главы или решением вышестоящего органа управления.

По согласованию с главой  Кропачевского городского поселения определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных  показателей энергетической эффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, сроки их выполнения в соответствии с разделом 5 Программы (может быть как приложение к программе на конкретный финансовый год),  несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Программа включает в себя рассчитанные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  организации на 2020-2024 годы.

Программа  включает в себя  перечень мероприятий на 2020-2024 годы по энергосбережению  и повышению энергоэффективности. В программе рассчитан экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий.